## Hárok1
Informačný list s údajmi o energetickej spotrebe výrobku
Evergreen Energy - KO-PER doo | AURIGA - BEAR IT 20
Nasledujúce údaje o výrobku zodpovedajú požiadavkám nariadenia komisie EÚ č. 1189/2015, ktorým sa vykonáva smernica
Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES o požiadavkách na ekodizajn kotlov a nariadeniu komisie EÚ č. 1187/2015,
ktorým sa doplňuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie kotlov na tuhé palivo.
Údaje o výrobku | Symbol | Jednotka | Hodnota
Trieda energetickej účinnosti |  |  | A++
Koeficient energetickej účinnosti | EEI |  | 131.1
Funkcia nepriameho vykurovania: |  | ANO
Priamy tepelný výkon |  | 5,0 kW
Nepriamy tepelný výkon: |  | 15,0 kW
Sezónna energetická účinnosť vykurovacieho priestoru | ηs,on | % | 93
Režim prikladania |  | Automatické
ovladanie s elektronickým ovládaním izbovej teploty a týždenným časovačom |  |  | ANO
ovládanie s ovládanie izbovej teploty s detekciou prítomnosti |  |  | ANO
Uprednostňované palivo | Lisované drevo s obsahom vlhkosti < 12 %
Charakteristika pri prevádzke s uprednostňovaným palivom
Užitočný tepelný výkon pri menovitom výkone | Pnom | kW | 20
Užitočná účinnosť pri menovitom výkone | ηth, nom | % | 93
Užitočný tepelný výkon pri minimálnom výkone / <50% | Pmin | kW | 6
Užitočná účinnosť pri minimálnom výkone | ηth, min | % | 90
Vlastná spotreba elektriny pri menovitom výkone | elmax | kW | 0.13
Vlastná spotreba elektriny pri minimálnom výkone | elmin | kW | 0.01
Vlastná spotreba elektriny v pohotovostnom režime | elsb | kW | 0.001
Vlastná spotreba elektriny v zapaľovacom režime | Ppilot | kW | 1.693
Distribútor: KRB-TECH s.r.o., Tvrdošín 02744, ul,: Vojtaššákova 614 - Slovensko
Servis : KRB-TECH s.r.o., Nižná nad Oravou 02743, ul.: Hviezdoslavova 197 - Slovensko
krbtech@azet.sk